RLC电路 实验报告

邓毅成
2026/3/20

一

- 谐振频率

- 用振幅测

- f0=2248Hz,Δf≃2Hz

- 用相位为零测

- f0=2248.4Hz,Δf≃0.1Hz

- 方法2较为灵敏，因为可以调节电压增益放大图像

- 各物理量测量结果

- R=100.18Ω,f0=2248.4Hz,L=0.100H,C=0.0500μF

- 在f=f0时

- UR=0.9519V,Utot=1.280V

- 故损耗电阻

- Reff=UtotUR=134.5Ω

- 由公式

- Q1=2πf0LReff=10.50

- 电压放大效应测量如下

- U=1.2817V,UC=13.317V,UL=13.343V

- Q2=UC+UL2U=10.400

- 在修正损耗后，两结果大致相同。

- 幅频特性

- 电压与频率的响应为

- 表1：电压-频率关系

- 图1：电压-频率关系图

- 由图1

- f0=2248.4Hz,Δf=2142.4Hz−2359.0Hz=217.4Hz

- Q3=f0Δf=10.34

- 与上述结果大致相同。

- 4.相位-频率响应：

- 表2：相位-频率关系

- 图2：相位-频率关系图

- 相位差在f0处为0，f≤f0时在0和π之间，反之在0和π之间

- 拓展1：从不同角度研究谐振子

- 用信号源和功率函数发生器的区别：

- 使用信号源时，信号源输出电压在极性改变时有小幅波动；而使用功率函数发生器时没有。可能的原因是信号源内阻不可忽略，导致震荡的电流在上面产生电压降，使得测出的电压曲线有波动。

- 图3上：信号源；图3下：功率函数发生器

- 用方波激发RLC电路暂态过程，关注特征量ω,β,ω0=ω2+β2

- 为计算这些，测量第n个峰的振幅Vn和时间tn考虑它们和n的关系

- 理论计算表明

- Vn=Ae−βt,tn=t0+nT=t0=2πnω

- 拟合tn−n得出

- 图4：tn−n关系

- ω=2π2slope=1.41×104s−1

- 拟合ln(Vn)−tn得出

- 图5：Vn−tn关系

- β=−slope=6.68×102s−1

- 为了得到Q值，由理论推导

- Q=ω0RL=ω02β=ω2+β22β

- 故

- Q=10.5

- 与上面的结果大致相等

- 与稳态的关联在于，Q参数与稳态一致

- 电阻与波形的关联

- 图5：三个不同电阻下的阻尼振动

- 左上：100Ω，右上：200Ω，下：300Ω

- 电阻增大时，电阻分压振幅加大，衰减加快。

- 这是因为电阻上升，同样大的电流在电阻上分压也上升；同时β=R2L上升，衰减加快。

- 当R→0时，不会趋近于自由振动，因为电路内还有电感内阻，电源内阻，导线趋肤效应导致的不可忽略的电阻，辐射损耗等。因此，此实验的电阻应认为是电路的总损耗。

- 用CH1,CH2分别监测电阻电压，电阻和电感总电压（近似为电感电压），得出如下莉萨如图

- 图6：电阻分压和电感分压的莉萨如图

- 从左到右从上到下依次为10/20/50/100/200Ω

- 可以看出，电阻越大，螺线的圈数越小，这意味着ω下降；同时电阻越大，中间的洞越小，这是因为β增大使得在极性转换的时间内，电阻和电感上的电压下降至可以忽略的大小。

- 拓展3：谐振电路损耗的进一步研究

- 在第一部分中，我们用Reff=RUtotUR修正了电阻，那么，修正后电阻和频率的关系如何？

- 通过保持R=100Ω不变，改变电容，计算理论谐振频率f0并讲信号源频率调节到此处的方法，测量出各处的Utot,UR,Reff如下

- 图7：研究损耗电阻的数据

- 作图发现，Reff−f0关系近似为线性函数，略有上翘，所以我们取

- Reff=A+B1f0+B2f02

- 图8：Reff−f0关系图和拟合曲线

- 图9：拟合结果

- 由此我们可以得出结论：Reff−f0在此区间内为近似线性关系，并含有小的f02非线性项。

- 二 分析总结

- 一开始使用R=100计算Q1，得出Q1=14.1，与其他方法测量不符。加入电感电阻RL=16.66Ω后，得出Q1'=ω0LR+RL=12.12，仍偏大，这是因为没有考虑导线和电感线圈等的损耗。为了计入这些损耗，应该用损耗电阻R'=RUtotUR进行Q的计算。

- 在损耗电阻和频率关系的测量中，线性拟合的残差有一定的趋势，这说明Reff−f0关系中可能还存在非线性项，但由于扫频范围较窄，未能找到该非线性项的表达式。这告诉我们应先做预实验确认大致关系，再实验测量，才能较好把握物理量之间关系。

- 图9：Reff−f0残差图

- B1f0项可能来自电感磁芯的迟滞。对于小信号

- P=kB2f=k'Irms2f0

- 正比频率。故该项来源于此。

- B2f02项可能来自涡流损耗或者辐射，但考虑到该体系的尺度小，最有可能来自涡流。

- 实验记录